Название организации заказчика: ________________________________________________

Бланк заказа аппаратуры контроля вибраций типа ИВ-Д-ПФ

Контролируемые типы вибрации: абсолютная и относительная.

Абсолютная (корпусная) вибрация измеряется пьезоэлектрическими вибропреобразователями типа МВ, изготавливаемыми АО «Вибро-прибор»,  либо пьезоэлектрическими вибропреобразователями других фирм-изготовителей, монтируемыми на корпусе контролируемого агрегата. Измеряемые параметры: виброскорость, виброускорение, виброперемещение.

Относительная вибрация измеряется преобразователями перемещений ВП, изготавливаемыми АО «Вибро-прибор»,  либо преобразователями перемещений других фирм-изготовителей.  В состав преобразователя перемещений ВП  входит бесконтактный токовихревой датчик типа ВПД, монтируемый в корпусе контролируемого агрегата, и генератор-преобразователь ВП. Измеряемые параметры: размах относительного виброперемещения, осевой сдвиг, радиальный зазор, обороты.

Аппаратура контроля вибрации (АКВ) может использоваться для контроля как одного, так и для обоих  типов вибрации.

Аппаратура контроля абсолютной вибрации имеет шифр ИВ-Д-ПФ-… (в зависимости от типа контролируемого двигателя).

Аппаратура контроля относительной вибрации имеет шифр ИВ-Д-ПФ-…-Н (в зависимости от типа контролируемого нагнетателя или компрессора).

Аппаратура контроля абсолютной и относительной вибрации имеет шифр ИВ-Д-ПФ-…-МН (в зависимости от типа контролируемого ГПА).

Максимальное количество каналов измерения для одного комплекта АКВ:

- абсолютная вибрация – 8;

- размах относительного виброперемещения – 12;

- радиальный зазор – 12;

- осевой сдвиг – 6;

- обороты – 3.

При одновременном контроле абсолютной и относительной вибрации количество каналов уменьшается.

Пример построения каналов измерения абсолютной и относительной вибрации в аппаратуре приведен ниже:

МВ – вибропреобразователи типа МВ, устанавливаемые на агрегате, см. табл. 5;

ВПД – датчики токовихревые ВПД из комплекта преобразователей перемещений  ВП, устанавливаемые на агрегате, см. табл. 7;

xx – количество вибропреобразователей или преобразователей перемещений в комплекте АКВ;

КМ – корпус монтажный с установленными генераторами-преобразователями ВП;

ВП – генератор-преобразователь ВП из комплекта преобразователей перемещений ВП;

ББ -  барьер безопасности;

БЭ – блок электронный, см. табл. 9.

Для определения требуемого состава аппаратуры ИВ-Д-ПФ и ее технических характеристик необходимо заполнить таблицы 1…13

| 1 | Наименование аппаратуры и количество комплектов |
| --- | --- |
|  | Шифр аппаратуры (блок) (если известен) |  |
|  | Количество комплектов |  |

| 2 | Измеряемые параметры и количество каналов измерения | № пара-метра | Размерность | Количество каналов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Амплитудное значение | Среднее квадратическое значение |
|  | Проставьте количество каналов измерения в графе соответствующего параметра для одного комплекта аппаратуры | Виброускорение | I | м/с2 |  |  |
|  |  | Виброскорость | II | мм/с |  |  |
|  |  | Виброперемещение | III | мм |  |  |
|  |  | Размах виброперемещения | IV | мкм |  |
|  |  | Осевой сдвиг | V | мм |  |
|  |  | Радиальный зазор1 | VI | мм |  |
|  |  | Обороты | VII | об/мин |  |

1 Контроль радиального зазора и размаха виброперемещения производится одним датчиком токовихревым ВПД из состава преобразователя перемещений ВП

| 3 | Рабочий диапазон измерений параметров вибрации и уровни срабатывания сигнализации | Укажите пределы измерений для требуемых параметров, число каналов и значения уровня срабатывания сигнализации. |
| --- | --- | --- |
|  | № Параметра (в соотв. с табл.2) |  |  |  |  |  |
|  | Число каналов |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий диапазон измерений | MIN |  |  |  |  |  |
|  |  | MAX |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий диапазон частот, Гц | MIN |  |  |  |  |  |
|  |  | MAX |  |  |  |  |  |
|  | Уровень срабатывания сигнализации1 (заполняется только при необходимости выдачи «сухого контакта») | «повышенная вибрация» |  |  |  |  |  |
|  |  | «опасная вибрация» |  |  |  |  |  |
|  |  | «останов» |  |  |  |  |  |

1 При достижении вибрацией значения повышенного и опасного уровня, срабатывает соответствующая канальная световая сигнализация. При срабатывании световой сигнализации в любом из каналов измерения одноименного параметра вибрации выдаётся обобщенный «сухой» контакт с коммутационной способностью 60В и 2А постоянного тока. Для изменения уровня срабатывания сигнализации в условиях эксплуатации в комплект поставки дополнительно вводится ПО «Конфигуратор» разработки АО «Вибро-прибор»

| 4 | Необходимость индикации параметров с помощью блока индикации БЭ-39 |
| --- | --- |
|  | Отметьте любым знаком необходимость индикации измеренных параметров (для аппаратур типа ИВ-Д-ПФ-1М.3.1(.2) и ИВ-Д-ПФ-2М.3.1(.2) ) |  |

Количество вибропреобразователей и дополнительных жгутов (пп. 5, 6) указываются для одного комплекта аппаратуры

| 5 | Вибропреобразователи | Тип | Коэффи-циент преобразования, пКл/м∙с-2 | Частота установочного резонанса, кГц, не менее | Темпера-тура окруж. среды, ºС: от минус 60,0 до | Количество, шт. | Кабель вибропреобразователя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Длина нагрево-стойкой части кабеля1, м | Длина теплостойкой части кабеля2, м |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Металлорукав | Без мет/р. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нерж. | Цинк3 |  |
|  | Для необходимых Вам вибропреобразователей укажите их количество и длину кабеля (в металлорукаве или без него) | МВ-43-1 | 1 | 25,0 | 250,0 |  | нет |  |  |  |
|  |  | МВ-43-2 | 2 | 17,0 | 250,0 |  | нет |  |  |  |
|  |  | МВ-43-5 | 5 | 30,0 | 250,0 |  | нет |  |  |  |
|  |  | МВ-43-10 | 10 | 25,0 | 250,0 |  | нет |  |  |  |
|  |  | МВ-43-25 | 25 | 17,0 | 250,0 |  | нет |  |  |  |
|  |  | МВ-44-1 | 1 | 25,0 | 400,0 |  | - |  |  |  |
|  |  | МВ-44-2 | 2 | 15,0 | 400,0 |  | - |  |  |  |
|  |  | МВ-454 | 5 | 30 | 250,0 |  | нет |  |  |  |
|  |  | МВ-46 | 1 | 40 | 250,0 |  | нет |  |  |  |
|  |  | МВ-46…1(2) | 1 | 45 | 250,0 |  | нет |  |  |  |
|  |  | МВ-47 | 1 | 13 | 650,0 |  | - |  |  |  |
|  | При использовании вибропреобразователей других фирм-изготовителей укажите полное наименование вибропреобразователя, фирму-изготовителя и дополнительную информацию о технических характеристиках вибропреобразователя | Вибропреобразователь: |
|  |  | Фирма-изготовитель: |
|  |  | Доп. информация: |
|  | Примечание (заполняется заказчиком при необходимости) |  |

1 Длина нагревостойкой части кабеля выбирается из ряда:0,2; 0,24; 0,5; 0,6; 0,7; 1,0; 2,0; 3,0 м. Нагревостойкая часть кабеля используется только для вибропреобразователей МВ-44 и МВ-47.

2Длина теплостойкой части кабеля выбирается из ряда: 0,15; 0,35; 0,5; 1,0; и далее до 15 м с шагом 0,5 м

3 При необходимости использования изолированного кабеля дополнительно в графе «Цинк» поставьте букву «И»

4 Возможна поставка вибропреобразователей МВ-45Э с выходом по напряжению переменного тока. При необходимости проставьте букву «Э» в графу тип вибропреобразователя. Коэффициент преобразования выбирается из ряда: 2, 5, 10, 25, 50 мВ/м∙с-2. Длина жгута вибропреобразователя МВ-45Э выбирается из ряда: 0,35; 0,5; 0,6; 1,0 и далее до 15 м с шагом 0,5 м. Жгут в металлорукаве.

| 6 | Дополнительный жгут к вибропреобразователям типа МВ в металлорукаве или без него |
| --- | --- |
|  | Выберите длину дополнительного жгута из ряда 1,0 ... 60,0 м с шагом 1,0 м и укажите необходимое количество (шт.), а также наличие металлорукава и соединителя |
|  | тип вибропреобразователя из табл. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина жгута, м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наличие металлорукава («Н» - нерж., «Ц» - цинк, «ЦИ» - цинк в оболочке ПВХ (изолированный кабель), «-» - отсутствие металлорукава) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание (заполняется заказчиком при необходимости) |  |

Типы датчиков токовихревых ВПД из состава преобразователей перемещений ВП (или аналогичных преобразователей других фирм-изготовителей), длина их кабельной сборки, а также длина переходных жгутов указываются для одного комплекта аппаратуры

| 7 | Датчики токовихревые ВПД1 | Длина резьбовой части корпуса Lр / общая длина корпуса Lд2, мм | Длина кабельной сборки датчика3, м (в металлорукаве или без него) | Соедини-тель4 | Длина переходного жгута3, м | Коли- чество, шт. | Тип ввода сальникового5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пример заполнения | 100/120 | 0,5Р/1,0Р | ODU | 8,0Р | 5 | М16х1,5 |
|  | Укажите размеры датчика и кабельной сборки в соответствии с рисунками 1, 2 (датчики внутренней установки) или 3 (датчики наружной установки) | / |  |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | При использовании преобразователей перемещений других фирм-изготовителей укажите полное наименование преобразователя перемещений, фирму-изготовителя и дополнительную информацию о технических характеристиках преобразователя перемещений | Преобразователь перемещений: |
|  |  | Фирма-изготовитель: |
|  |  | Доп. информация: |
|  | Примечание (заполняется заказчиком при необходимости) |  |

1 – диаметр резьбовой части dр может быть 10 мм, 12 мм или 14 мм при измерении осевого сдвига в диапазоне (0,25-2,5) мм

или 16 мм при измерении осевого сдвига в диапазоне (0,5-4,5) мм;

2 – Lд – общая длина корпуса датчика, Lр – длина резьбовой части корпуса датчика. Длины Lд и Lр согласовываются дополнительно, исходя из возможностей изготовления.

3 –  общая длина кабельной сборки датчика Lк (кроме штанговых датчиков) выбирается из ряда: 4,0; 4,5; 5,0 и так далее до 15 м с шагом 0,5 м и указывается как:

Lk1/ Lk2:

Lk1 - длина части кабеля, размещаемой внутри агрегата, выбирается до 1м с шагом 0,1м;

Lk2 - длина части кабеля, размещаемой снаружи агрегата без переходного жгута.

При наличии переходного жгута общая длина кабельной сборки датчика Lк = Lk1+ Lk2+Lж.

Наличие металлорукава обозначается буквой Р после указанной длинны, см. пример заполнения.

4 – По умолчанию выбирается тип соединителя: ODU. По договоренности датчики токовихревые ВПД могут поставляться с соединителями типа: 2РМ, СР-50, СР-75

5 – сальниковый ввод предназначен для крепления переходной втулки кабельной сборки датчика ВПД внутренней установки или корпуса датчика наружной установки  на агрегате.

Диаметр установочный резьбы сальникового ввода выбирается из следующих значений:

| для ВПД с dр = 10 мм: | для ВПД с dр = 12 мм: | для ВПД с dр = 14 мм: |
| --- | --- | --- |
| М16-6h ( ВС-1 или ВС-5 (с увеличенной монтажной частью корпуса) M16x1,5-6h (ВС-2); M16x1-6h (ВС-3); R3/4 (ВС-4); M24x2 (ВС-6); M24x1,5 (ВС-6.1); G 1/2-A (ВС-8) | R3/4-14NPT (ВС-9 (с увеличенной монтажной частью корпуса) или ВС-11); М24х1,5 (ВС-10); M24x2 (ВС-14) | М20х1,5 (ВС-7) |

Рисунок 1  Датчик токовихревой ВПД внутренней установки с переходным жгутом

Рисунок 2  Датчик токовихревой ВПД внутренней установки без переходного жгута

Рисунок 3  Датчик токовихревой ВПД наружной установки (штанговый датчик) с переходным жгутом

| 8 | Кронштейны для установки вибропреобразователей | тип МВ | тип ВПД |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отметьте любым знаком необходимость поставки кронштейнов для датчиков. Кронштейны изготавливаются по документам (эскизам) заказчика. |  |  |

| 9 | Выходные сигналы в САУ |
| --- | --- |
|  | Для выбора выходных сигналов, укажите любым знаком, требуемые выходные сигналы, пропорциональные измеренным значениям параметров вибрации. | Постоянный ток | 0–5 мА |  |
|  |  | Постоянный ток | 4–20 мА |  |
|  |  | Напр. пост. тока | 0–5 В |  |
|  |  | Напр. пост. тока | 0–10 В |  |

| 10 | Цифровые выходы в АСУ ТП | Цифровой интерфейс |
| --- | --- | --- |
|  | Для указания необходимого цифрового выхода поставьте рядом с ним любой знак. | Ethernet (ПО «Вибромониторинг», ПО «Конфигуратор»)1 |
|  |  | Ethernet (Modbus TCP) |
|  |  | RS-485 (Modbus RTU) |

1ПО «Вибромониторинг» и ПО «Конфигуратор» разрабатывается АО «Вибро-прибор»

| 11 | Информация об объекте установки и напряжении питания аппаратуры |
| --- | --- |
|  | Укажите сведения об объекте, на который планируется устанавливать аппаратуру. | Объект установки |  |
|  |  | Модель/тип |  |
|  |  | Марка материала поверхности контролируемого ротора объекта1 |  |
|  |  | Возраст/год ввода в эксплуатацию (лет/год) |  |

1 заполняется при выборе каналов измерения относительной вибрации: размаха виброперемещения, радиального зазора и осевого сдвига

| 12 | Обратная связь |
| --- | --- |
|  | Укажите свои координаты. | Организация |  |
|  |  | ФИО исполнителя |  |
|  |  | Телефон |  |
|  |  | Факс |  |
|  |  | e-mail |  |
|  |  | Дата заполнения бланка |  |

| 13 | Состав заказываемой аппаратуры (заполняет АО «Вибро-прибор») |
| --- | --- |

| 14 | Согласовано |
| --- | --- |
|  | Заказчик Ф.И.О. _____________________________ Главный конструктор АО «Вибро-прибор» М. Г. Гриншпуль____________________________ |

При возникновении вопросов, касающихся заполнения бланка заказа, звоните:

Тел.: 8(812) 369-69-90, (ГАЗ) 783-33-555

Заполненный бланк заказа необходимо отправить по адресу: info@vpribor.spb.ru, gmg@vpribor.spb.ru или lvs@vpribor.spb.ru